## Lot 1
Le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) Lot 1
Nom de l’entreprise :
Forme juridique :
NIF
Adresse :
Province / Commune :
Téléphone :
E-mail :
N° | Désignation | Spécifications techniques | Unités | Quantités | PU | PT | Echantillon
1 | Batteries Lithium | 12V/ 100Ah /20 HR | Pièce | 50
2 | Batteries Lithium | 12V/ 40Ah /20 HR | Pièce | 2
3 | Convertisseur | 250 VA 12/24 V- 230 V | Pièce | 52
4 | Panneau Solaire | 180Wc;Voc=23,9V;Vmp=19,7V;Imp= 19,2A; STC:1000/m²,25 °C | Pièce | 102
5 | Régulateur | 30 A 12/24V | Pièce | 52

## Lot 2
Le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) Lot 2
Nom de l’entreprise :
Forme juridique :
NIF
Adresse :
Province / Commune :
Téléphone :
E-mail :
N° | Désignation | Spécifications techniques | Unités | Quantités | PU | PT
1 | Tournevis plat et cruciforme, isolés | KRT401107 | Pièce | 30
2 | Pinces (Coupante, à dénuder, universelle) | KRT601101 | Pièce | 30
3 | Multimètre | YI-2019 | Pièce | 3
4 | Testeur de tension | AC 100-250V, 140mm KRT409002 | Pièce | 30
5 | Clés (plates-mixte, à molette) | N° 8, N°10,N°12, N°17, N° 19 | Pièce | 10
6 | Couteau d’électricien | A lame sécable 25 mm | Pièce | 30
7 | Perceuse portable | 18-20 V, 0 à 1500 tr/min, 50 à 80 Nm | Pièce | 2
8 | Câble souple | 2×2.25 mm² | Mètre | 200
9 | Soulier de câble | 6-10 mm | Pièce | 200
10 | Câble torsadé | 6 mm² | Mètre | 600
11 | Câble VOB | 1.5 mm² et 2.5 mm² | Mètre | 300
12 | Ampoule LED | 5 W | Pièce | 50
13 | Toile isolante | 0.13 mm 15Mt x10mm/noir | Pièce | 50
14 | Fusible | CA 16 A | Pièce | 50
15 | Fusible CC bipolaire à courant continu (32A) | CC 32A bipolaire | Pièce | 50
16 | Coffret divisionnaire 4 modules | 4 modules | Pièce | 50
17 | Boîte de vis Parker | 6 x 1 Pouce | Boîte | 32
18 | Prise de courant | (AC) 2P+ T apparent | Pièce | 150
19 | Interrupteur | Yaki simple allumage apparent | Pièce | 50
20 | Multiprise | 3500 W/230 V 4 à 6 prises | Pièce | 50
21 | Sachet de Collier Colson | 300 mm | Boîte | 50
22 | Boîte d’attache (bornier) | 8 mm | Boîte | 50
23 | Boîte de dérivation | Apparent | Boîte | 100
24 | Tube | 30×30 mm | Longueur | 300
25 | Cornière | 25×25 mm | Longueur | 50
26 | Fer plat | 25 mm | Pièce | 150
27 | Tôle plane | 1.5 mm | Pièce | 200
28 | Paumelle à souder | Acier 140 mm | Paire | 100
29 | Verrous porte | 120*45mm | Pièce | 50
30 | Clous | Numéro 12 | Kg | 50 kg
31 | Mastic de fer | CR 2500 | Pièce | 50
32 | Papier à poncer | 120 x 150 mm | Mètre | 100 m
33 | Disque à couper | 230x3x22,23mm | Pièce | 100
9’’x1/9’’x7/8’’
34 | Baguette de soudure | 2.5 mm-3.2 mm | Boîte | 50
35 | Antirouille | Rouge | Boîte | 50
36 | Pétrole (lampant) | Normal | Litre | 25 l
37 | Rouleau à peinture | Numéro 2 | Pièce | 150
38 | Pinceau à peinture | Numéro 2, Numéro 10 et Numéro 18 | Pièce | 50
39 | Brosse à peint | Numéro 3 | Pièce | 100
40 | Pneus | 45 D | Pièce | 150
41 | Motosoudeuse | 2 kW/230V/8,7A | Piece | 1
42 | Meuleuse (disqueuse) | 220 V AC, 2100 W, 6000 tr/ min, 50/60 Hz | Piece | 5
43 | Perceuse électrique | 1,1 kW; 580/19000 tr/min, 9,6 à 3,2 Nm ; 220 V AC | Boîte | 5
44 | Poste à souder (arc) | 55 à 130 A ; 230 V AC ; IP 215 ; | Pièce | 5
6,4 kW
45 | Marteau de forge | 1 kg ; Acier 1045 | Pièce | 5
46 | Enclume | 10kg | Pièce | 5
47 | Scie à métaux | Métal ; 2 armatures ; 2 positions de réglage 45° et 90 ° | Pièce | 5
48 | Serre-joint | 150mm | Pièce | 5
49 | Lime métallique | Plate 250mm , Ronde 10mm, Demi ronde (200mm), Triangulaire (200mm) et Carrée(200mm) | Pièce | 5
50 | Équerre métallique | 400 mm, lame en acier inoxydable et talon profilé | Pièce | 5
51 | Soufflet ou ventilateur de forge | 80 – 100 W, centrifuge, Moteur en cuivre pur, contrôle de vitesse | Pièce | 5
52 | Gants de protection | Pour soudure | Paire | 500
53 | Lunettes de protection | PVC | Pièce | 500